湖州新天地商贸中心智能化设备采购及安装项目

招

标

文

件

项目编号：TXCZ[2023]-003号

项目名称：湖州新天地商贸中心智能化设备采购及安装项目

招标人：湖州新天地商贸中心业主委员会（盖章）

招标代理机构：浙江同欣工程管理有限公司（盖章）

2023年3月

目  录

第一章   公开招标公告……………………………………………3

第二章   招标需求…………………………………………………5

第三章   投标人须知………………………………………………24

一  总则………………………………………………… 24

二  招标文件…………………………………………… 25

三  投标文件的编制要求……………………………… 26

四  开标………………………………………………… 30

五  评标………………………………………………… 30

六  定标………………………………………………… 32

七  合同授予…………………………………………… 32

第四章   评标办法及评分标准……………………………………34

第五章   合同主要条款……………………………………………36

第六章   投标格式与附件…………………………………………40

第一章  公开招标公告

浙江同欣工程管理有限公司受湖州新天地商贸中心业主委员会委托，现就湖州新天地商贸中心智能化设备采购及安装项目进行公开招标，兹邀请合格投标企业在投标截止时间前将投标文件密封并递交至开标地点。

一、招标项目编号：TXCZ[2023]-003号

二、招标组织类型：自行采购-委托代理

三、招标方式：公开招标

四、招标项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）:

| 序号 | 招标内容 | 数量 | 预算金额 | 简要技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湖州新天地商贸中心智能化设备采购及安装项目 | 1项 | 120万元 | 详见《招标需求》 |

五、投标人资格要求:

1.在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格；

2.具有独立承担民事责任的能力；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；近三年内在经营活动中无重大违法记录 ；

3.具备有效的安防三级及以上资质证书；

4.本项目不接受联合体投标。

六、招标文件的发售时间及地点等:

时间：2023年3月27日至2023年4月4日(双休日及法定节假日除外)。

上午：8:30-12:00    下午：13:30-17:00。

地点：浙江同欣工程管理有限公司（湖州市腊山路298号天蓝大厦4楼）。

售价：招标文件工本费500元/份，售后不退。

七、购买招标文件时必须提供以下材料（复印件均须加盖单位公章）：

1.有效的营业执照副本复印件；

2.投标人提供法定代表人有效身份证明书及身份证或法定代表人授权书与授权人身份证；

3.有效的资质证书复印件；

4.投标人名称、地址、联系人、联系电话、电子邮箱。

注：报名时招标代理机构不作资格审查，只负责接受报名和发售招标文件。招标人或招标代理机构在评标开始前将对各投标人的资格进行审查，各投标人须按招标文件要求提供相应资格审查文件（原件备查），届时未提供相应资格审查文件及原件备查时未能提供原件的，按资格审查不通过处理。

八、投标截止时间和地点：

投标人应于2023年4月17日下午13:30时前将投标文件密封送交到新天地公寓楼二单元二楼业委会办公室（湖州市红旗路66号），逾期送达或未密封将拒绝接收。

九、开标时间及地点：

本次招标将于2023年4月17日下午13:30时在新天地公寓楼二单元二楼业委会办公室开标，投标人可以派授权代表出席开标会议（授权代表应当是投标人的在职正式职工，并携带身份证、法定代表人授权委托书等有效证明出席。未携带有效证件的，其投标文件将被拒绝）。

十、招标文件下载地址：

浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）

浙江同欣工程管理有限公司湖州分公司(http://www.hztxem.com/)

十一、业务咨询：

1.招标人：湖州新天地商贸中心业主委员会

联系人：赵小平      电话：13185235728

地    址：湖州市红旗路66号

2.招标代理机构：浙江同欣工程管理有限公司

联系人： 杨越      电话：0572-2751688

地    址：湖州市腊山路298号天蓝大厦4楼

质疑接收人：沈慧敏      联系电话：13738090363

湖州新天地商贸中心业主委员会

浙江同欣工程管理有限公司

2023年3月27日
第二章  招标需求

一、采购人名称：湖州新天地商贸中心业主委员会

二、项目名称：湖州新天地商贸中心智能化设备采购及安装项目

三、预算金额：120万元

四、项目采购内容及要求

（一）采购内容

| 序号 | 产品 名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 地下车库停车场引导寻车 |  |  |  |  |
| 1 | 车位一体式相机 | 传感器类型: 1/2.8英寸CMOS 帧率：主码流25fps (1280*1024)，子码流25fps (cif) 最大图像尺寸：1280*1024 宽动态范围达到100dB 0.003lx(F=1.2，AGC ON，彩页模式)，能基本分辨被摄目标的轮廓特征。支持通过LED指示灯显示车位上是否有车。LED指示灯颜色可设置为红、绿、黄、蓝、品红、青和白。可设置LED指示灯为灯灭状态。LED指示灯具有闪烁功能。支持自定义LED指示灯颜色指示不同车位状态。车位状态包括有车、无车、压线和特殊车位。 ★机动车压线停车时，设备可自动检测并通过LED指示灯颜色变化进行报警提示。 ★在天气晴朗无雾，日间环境光照不低于200lx。日间车位状态检测准确率≥99% ★在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，日间环境光照不低于200lx，夜间辅助光照不高于301lx的条件下进行测试。日间机动车车牌号识别准确率≥99%；夜间机动车车牌号识别准确率≥99%； ★设备24h及时误差不超过3.5秒。 支持通过IE浏览器恢复设备出厂设置。 支持通过IE浏览器重启设备。 支持手动曝光和手动增益控制功能。支持背光补偿功能。支持抓图功能。 支持设置广播帧间隔时间。支持设置标定功率。支持设置发射功率，具有大、中、小三档可选。支持设置停车场ID。支持设置停车场楼层数。支持设置楼层车位数。 默认开启智能分析。支持设置检测车位数，单通道最多可设置3个。支持设置车位编号。支持设置是否为特殊车位。支持绘制车位检测区域。 控灯模式可设置为内置灯、外置灯和内置灯加外置灯。 支持不拆机情况下，调整镜头角度。 应能在DC12V~DC24V范围内正常工作。支持POE供电。 外壳防护等级IP54 | 台 | 58 |  |
| 2 | 车位一体式相机 | 传感器类型: 1/2.8英寸CMOS ★图像分辨率: 1920×1080（不包含OSD黑边） 宽动态: 100dB 0.003lx(F=1.2，AGC ON，彩页模式)，能基本分辨被摄目标的轮廓特征。 支持通过LED指示灯显示车位上是否有车。LED指示灯颜色可设置为红、绿、黄、蓝、品红、青和白。可设置LED指示灯为灯灭状态。LED指示灯具有闪烁功能。支持自定义LED指示灯颜色指示不同车位状态。车位状态包括有车、无车、压线和特殊车位。 ★机动车压线停车时，设备可自动检测并通过LED指示灯颜色变化进行报警提示。 ★在天气晴朗无雾，日间环境光照不低于200lx。日间车位状态检测准确率≥99% ★在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，日间环境光照不低于200lx，夜间辅助光照不高于301lx的条件下进行测试。日间机动车车牌号识别准确率≥99%；夜间机动车车牌号识别准确率≥99%； ★设备24h及时误差不超过3.5秒。 支持通过IE浏览器恢复设备出厂设置。 支持通过IE浏览器重启设备。 支持手动曝光和手动增益控制功能。支持背光补偿功能。支持抓图功能。 支持设置广播帧间隔时间。支持设置标定功率。支持设置发射功率，具有大、中、小三档可选。支持设置停车场ID。支持设置停车场楼层数。支持设置楼层车位数。 默认开启智能分析。支持设置检测车位数，单通道最多可设置3个。支持设置车位编号。支持设置是否为特殊车位。支持绘制车位检测区域。 控灯模式可设置为内置灯、外置灯和内置灯加外置灯。 支持不拆机情况下，调整镜头角度。 应能在DC12V~DC24V范围内正常工作。支持POE供电。 外壳防护等级IP54 | 台 | 204 |  |
| 3 | 诱导管理器 | 操作界面：WEB IP摄像机接入功能：网络视频输入：设备应能接入IP摄像机，并可将32路IP摄像相机的视频图像通过网络传输至客户端。（以公安部委托检验报告为准） ★接口：4个SATA接口,具有16个RJ4510M/100M(其中8路支持海康POE)4个千兆自适应以太网口；2个RS-485接口；1个SFP光口；1路HDMI输出；2组USB接口；其中一组为USB3.0；2路IO输入；2路IO输出；一路音频输入；一路音频输出。 ★双IP地址：可设置两个独立的IP地址段，其中16个百兆口为1个网段，4个千兆为一个网段。 图片配额功能：可设置图片的存储空间，剩余空间为录像存储空间，可自动循环覆盖。 IP地址自动分配：对接入的摄像机能够自动分配的IP地址 网络供电：可通过8路10M/100M网口给摄像机供电 车位状态检测率：停车位上是否有车辆停放功能；车位状态检测率不小于99% 无车牌检测功能：无车牌车辆支持检测，并上传正确的车位状态 ★状态变化时间：车位状态从无车变化为有车2秒以内，有车变为无车3.5秒以内 识别率统计：车牌识别准确率为99% 通道密码复制：对修改后的通道密码可复制到其他通道 压线报警功能：车辆停放时，如果车辆压停车线，设备可以自动检测并指示车位指示灯(黄色)闪烁，进行报警提示 ★数据存储：支持存储车位相机的抓拍图片及录像，内置2块4T硬盘，录像可保存10天 电源：AC220V，标准市电 功率：<500瓦(含摄像机功率) 机械特性：540mm(高)×410mm(宽)×130mm(深) | 台 | 9 |  |
| 4 | 室内三向引导屏 | 功耗：最大90W，平均60W 屏体尺寸（含边框）：1680×322×65 显示屏边框：黑色铝合金边框 字符显示：支持数字箭头，可变 显示颜色：红色箭头、绿色数字 通讯方式：RS485/RJ45 显示数字：可显示3个箭头和9个数字 使用环境：温度-20℃～50℃、湿度<95% 功能描述：三向，带灯箱，吊装 | 块 | 5 |  |
| 5 | 室内双向引导屏 | 功耗：最大60W，平均40W 屏体尺寸（含边框）：1132×322×65 显示屏边框：黑色铝合金边框 字符显示：支持数字箭头，可变 显示颜色：红色箭头、绿色数字 通讯方式：RS485/RJ45 显示数字：可显示2个箭头和6个数字 使用环境：温度-20℃～50℃、湿度<95% 功能描述：双向，带灯箱，吊装 | 块 | 12 |  |
| 6 | 室内单向引导屏 | 功耗：最大45W,平均30W 屏体尺寸（含边框）：584×322×65 显示屏边框：黑色铝合金边框 字符显示：支持数字箭头，可变 显示颜色：红色箭头、绿色数字 通讯方式：RS485/RJ45 显示数字：可显示1个箭头和3个数字 使用环境：温度-20℃～50℃、湿度<95% 功能描述：单向，带灯箱，吊装 | 块 | 1 |  |
| 7 | 综合管理平台软件 | 最大支持用户200000个，最大支持500个用户并发登录请求以及5000个用户同时在线 最大支持管控1000000个人员，每个人员可涉及人脸、指纹、卡 支持软件包（组件包、设备驱动包、语言包、皮肤包）上传、搜索查询、移除、更新、查看；支持对服务的参数配置进行查看、修改、下发、查询；支持告警策略配置查看、设置、修改、启用；支持校时配置、启用、停止功能；支持集群管理，支持集群信息查看、添加、删除；支持授权查看管理，支持导入、移除授权文件；支持在线授权激活，支持离线授权激活；支持在线、离线授权反激活 支持知识库搜索查询、导入、导出，支持经验分享 监控点最多管理容量为1000000路 支持纯车牌，车主卡辅，纯卡片，卡主车辅四种识别模式；支持新能源车牌识别 固定车包期规则支持闲时月包，包期类型可以自定义：可以按照日期、星期设置不同时间段的收费策略，其余时段按照临时车收费 支持通过人工缴费客户端、自助寻车缴费客户端、手持缴费终端提前缴费；支持模糊查询、按时间查询和无牌车查询；手持缴费终端支持直接扫描车牌；支持通过现金、微信、支付宝三种方式缴费；支持缴费小票打印 支持普通车位、固定车位、VIP车位、新能源车位的占用管控，占用车位后会报警联动 支持从平台发布广告图片到自助设备并可设置图片变化时间间隔 支持出入口管理终端设备通过非固定IP主动注册到平台 支持不同车辆类型（黑名单、特殊车、群组车、预约车、固定车、临时车）进出停车场时在出入口LED显示屏上用不同的文字和颜色进行提示 支持中心对前端车辆的语音对讲和广播 在线报告支持保存本地或报告库中，报告库中包含历史保存到报告库中的在线报告，可以通过生成日期搜索报告库中的报告，可以在线预览和保存到本地 支持开启自动发现，可通过交换机设备IP、协议信息发现获取网络中的资源；支持重新发现；支持对发现的资源进行区域绑定 支持查看拓扑页面中的资源告警和线路告警；支持点击告警自动定位到拓扑图中的相应节点；支持对告警进行处理； 支持对拓扑图进行编辑操作，包括拓扑布局修改、拓扑节点搜索、拓扑路线编辑； 支持查看监控点到服务器之间的网络连 支持查看监控点到服务器之间的网络连接和流量情况 | 套 | 1 |  |
| 8 | 视频监控路数 | 配套视频监控路数授权 |  | 204 |  |
| 9 | 车位数量 | 配套车位数量授权 |  | 728 |  |
| 10 | 平台服务器 | 2U双路标准机架式服务器 CPU：配置1颗intel至强4210R处理器，核数≥10核，主频≥2.4GHz （可扩展至2颗） 内存：配置64G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 硬盘：配置4块600G 10K 2.5寸 SAS硬盘； 最高支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SAS/SATA硬盘，支持可选2块后置热插拔2.5寸硬盘 阵列卡：配置SAS_HBA卡，支持RAID 0/1/10 ; PCIE扩展：支持6个PCIE扩展插槽 网口：板载2个千兆电口; 支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口 其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口 电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 机箱规格：87.8mm(高)x 448mm(宽)x729.8mm(深) 设备重量：约26KG（含导轨） | 台 | 1 |  |
| 11 | 终端查询机 | 系统稳定性高：安卓操作系统，产品稳定性高，可不间断连续运行 触控响应快准：支持红外10点触控，触控分辨率达32768*32768，响应速度小于20ms 大屏：可选32寸 支持壁挂，选配座式安装 屏幕视角广：全向视角达到89° 触控稳定可靠：触控次数理论上可达到无限次 诱导寻车：可根据车牌号、车位编号、停车时间等条件查询车辆停放位置 显示停车图片视频：寻找到车辆之后可以显示停车图片、停车视频、规划寻车路线 支持场内支付：可支持支付宝、微信支付停车费，方案成熟稳定 播放广告：支持播放广告，增加收益 选配件：查询机座式安装K型底座，适用于 32寸-43寸查询机，代码366000620 网络功能 存储功能：8G EMMC 一般规范 屏体尺寸（含边框）：1006.96(W) × 595.16(H) × 82.89(D) mm（不含壁挂） 功耗：85W MAX，待机5W 工作电压：AC 100V～240V，50/60Hz 系统参数 响应时间：12ms 外框材料：采用铝合金拉丝面框+五金后壳 触摸屏：红外 10点触控 内存：2G DDR3 安装方式：支持横、竖通用；标配壁挂；增配K座，可座式安装 视角：89°/89°/89°/89°(L/R/U/D) 响应时间（ms）：12ms 分辨率/尺寸：1920 × 1080,43 inch 处理器：Cortex-A17，4核，主频1.8 GHz 操作系统：安卓7 接口参数 USB接口：USBx2 网络接口：RJ45 + WIFI 显示屏参数 显示亮度：300cd/m2 显示屏尺寸：941.2x529.4mm 显示分辨率：1920 × 1080 屏幕类型：LCD | 台 | 9 |  |
| 12 | 出入口余位显示屏 | 工作电源：220VAC 下行通讯方式：RS485、RS232、RJ45 可带模块数：视灯箱 通讯速率：57600波特率/网络通信 最大通讯距离：（串口1200米）/（网络120m，延长需使用辅助设备） 模组像素组成：1R1G双色 模块组尺寸：320×160 (mm) 外形尺寸：700×2000×150（mm） 功能特性：双基色，一模组，立柜式安装 | 套 | 6 |  |
| 13 | 管理工作站 | 含鼠标、键盘、22寸显示器 | 套 | 1 |  |
| 二 | 高清监控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 全彩网络摄像机 | 具有400万像素 CMOS传感器。 具有不小于1/1.8"靶面尺寸 ★最低照度彩色：0.00055 lx。 内置暖白光补光灯。 ★补光距离不小于59米。 动态范围不小于106dB。 信噪比不小于62dB。 需支持IP67防尘防水。 需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 | 台 | 152 |  |
| 2 | 全彩网络半球型摄像机 | 具有400万像素 CMOS传感器。 最大分辨率2560x1440。 ★在白光灯关闭的情况下：0.0005lx（F=1.0,快门1s，AGC ON,彩色模式），能基本分辨被摄目标的轮廓特征和色彩。最大亮度鉴别等级不小于11级 白光摄像机在30米距离下应能探测到目标。 在2560x1440@25fps下，清晰度不小于1400TVL。 ★具有不小于1/1.8"靶面尺寸。 信噪比不小于55dB。 摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 不低于IP66防尘防水等级。 摄像机应能在DC（12±25%）V范围内正常工作，支持POE供电。 ★射频电磁场辐射抗扰度限值应符合GB/T 17626.3-2006中试验等级3的规定。 ★传导骚扰限值应符合GB/T 9254-2008中等级A的规定。 ★辐射骚扰限值应符合GB/T 9254-2008中等级A的规定。 | 台 | 48 |  |
| 3 | 高空抛物专用摄像机 | 传感器尺寸不小于1/1.8"，光圈大小不小于F1.0±5%。 内置GPU芯片。 ★支持雨水感知和蓄水功能，内置水量传感器、冷凝模块、蓄水箱和喷水模块。 ★支持镜头自清洁功能，可将蓄水箱中的水从4个喷水孔喷射在镜头玻璃上，并驱动雨刷清洁镜头玻璃上的覆盖物，内置雨刷，支持手动、自动、定时、关闭4种控制模式，自动模式下，检测到雨水时，可自动开启雨刮刮擦镜头，并可根据雨水量的等级调整刮擦的速度。 最低照度彩色不大于0.0002 lx。 设备分辨率为2560×1440@25fps时，分辨力不小于1400TVL。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 设备主码流分辨率不小于2560×1440@25fps，子码流不小于704x576@25fps。 镜头前盖采用增强透光玻璃，透过率不小于97%，且支持镜头疏水功能。 支持高空抛物抗扰功能，当出现非从高处落向低处的物体，不产生报警提示信息。 ★支持自带遮阳罩，可屏蔽从镜头视场角范围之外入射的杂光。 电压在DC12V±30%范围内变化时，设备可正常工作。 支持IP67防尘防水。 ★支持高空抛物检测功能，当视频画面中出现物品自上而下掉落时，可在视频画面中叠加物品下落轨迹，同时下落的不同物品，下落轨迹的颜色不同，可显示掉落物品所属楼层并叠加在视频画面上。 支持天气显示功能，可在视频画面中叠加天气、温度、湿度信息，可通过提示框提示用户关闭窗户。 | 台 | 4 |  |
| 4 | 高空抛物专用录像机 | 1.5U标准机架式5盘位网络硬盘录像机，ATX电源 支持满配12TB硬盘（总容量可达60TB) 输入带宽：256Mbps 输出带宽：256Mbps 接入能力：16路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持24×1080P 可接入16路分辨率为1920×1080的视频图像；支持最大接入带宽256Mbps，最大存储带宽256Mbps，最大转发带宽256Mbps，最大回放带宽256Mbps（以公安部检测报告为准） 设备具有2个HDMI接口，1个VGA接口，1个CVBS接口，支持3组异源输出，每组输出可独立配置全局音频预览 接入警戒摄像机，支持对IPC的声音和闪光参数进行配置， 支持通过移动侦测、区域入侵、越界侦测、进入区域和离开区域事件联动一个或多个IPC的声光报警，可以对声光联动一键撤防 最大可接入16路支持高空抛物行为检测的IPC，可联动录像、抓图、蜂鸣报警、预置点、邮件、本地报警输出、IPC报警输出以及日志记录；支持按通道、日期对高空抛物行为进行录像检索，以及关联录像回放，并导出图片 ★支持在电脑客户端和手机客户端展示高空抛物事件、回放高空抛物轨迹信息；支持在本地预览界面实时展示高空抛物事件轨迹并弹窗回放轨迹信息 | 台 | 1 |  |
| 5 | 网络监控一体机 | 可接入128路分辨率为1920×1080的视频图像；支持最大接入带宽1024Mbps，最大存储带宽1024Mbps，最大转发带宽1024Mbps，最大回放带宽1024Mbps 主控板接口：具有2个HDMI接口、1个VGA接口、4个RJ45网络接口、4个千兆光口，1个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、9个RS485接口（可接入RS485键盘）、1个eSata接口、2个miniSAS扩展接口；具有1路音频输入接口、1路音频输出接口、48路报警输入接口、24路报警输出接口，可内置24块SATA接口硬盘。可选配2块拼控板，每块有6个HDMI输出接口和1路HDMI输入接口 内存容量可扩展至64GB。 可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、18TB、20TB容量的SATA接口硬盘；可接入AI硬盘； ★可同时通过主控板卡2个HDMI接口分别将接入的分辨率为4096x2160的视频图像显示输出在2个分辨率为4096x2160的液晶显示器上。 ★支持1路8160×3616格式、H.265编码、25fps的视频实时预览。 ★录像文件自带水印，水印包括设备的序列号、MAC地址、录像时间、通道号等，录像文件编辑或转码后，水印消失。 预览分辨率支持：8160×3616（25帧/秒）、8208x3072（25帧/秒）、8160×2304（25帧/秒）、6912x2800(25帧/秒)、5760x1696(25帧/秒)、5520×2400（25帧/秒）、4096×2160（25帧/秒）、4000×3000（25帧/秒）、3840×2160（25帧/秒）、3072×2048（25帧/秒）、2560×2048（25帧/秒）、2048×1536（25帧/秒）、1920×1080（25帧/秒）、1280×720（25帧/秒）、704×576（25帧/秒） 具有磁盘阵列功能： 支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60、JBOD模式；支持一键创建RAID5阵列功能；RAID开启后，设备带宽不下降 | 台 | 2 |  |
| 6 | 监控级硬盘 | 单硬盘容量：6TB； 接口：SATA； 转速：5400RPM； 缓存：256MB | 块 | 36 |  |
| 7 | LCD显示单元 | 55寸3.5mm拼缝低亮液晶拼接屏 直下式LED背光源，亮度均匀，无边界暗影现象。 物理分辨率高达1920 × 1080。 全高清显示，画面细腻，色彩丰富。 高清晰度、高亮度、高色域。 视角可达178°，趋近于水平。 显示面积大、体积小、重量轻。 超窄边设计。 运行稳定，可24小时持续工作。 支持壁挂、落地、吊装等多种安装方式。 多种拼接方式，能适应各种使用场所。 采用金属外壳，防辐射、防磁场、防强电场干扰。 实时检测设备温度，过温自保护，防止面板灼烧。 显示尺寸：55 inch 背光源类型：D-LED 边框宽度公差：±0.8 mm 物理分辨率：1920 x 1080@60Hz（向下兼容） 亮度：500 cd/m² 可视角：178°(水平) / 178°(垂直) 边框宽度：3.5 mm 对比度：3000 :1 音视频输入接口：HDMI × 1, DVI × 1, VGA × 1, USB × 1 音视频输出接口：无 控制接口：RS-232 IN × 1, RS-232 OUT × 1 电源：100～240 VAC，50/60 Hz 功耗：≤ 190 W 待机功耗：≤ 0.5 W 安装孔距：600 (H) mm × 400 (V) mm 产品尺寸：1213.50 (W) mm × 684.30 (H) mm × 71.19 (D) mm | 块 | 6 |  |
| 8 | LCD屏支架 | 1、美观、地脚隐藏2、性价比高3、四周包边4、支持扩容 支架均采用SPCC优质冷轧钢板保障质量的源头；表面采用静电喷塑工艺，喷塑固化温度180-210度，涂层厚度80-100微米，对高防腐要求产品还可选择阴极电泳底漆工艺，防腐耐锈。 默认参数 颜色：黑色 后拉杆长度：600-900mm 弧度：0° 开门及封板：底座前封板，含侧封板、顶盖板，无后门结构 表面处理：静电喷塑 底座高度：600/800/1000/1200mm 厚度：400mm 材料：SPCC高强度钢板 定制参数 颜色：71599、71721、81390、81548、81962及92079 开门及封板：前开门、后封板 后拉杆长度：不宜超过3m LOGO：中性 底座高度：需求定制 | 套 | 1 |  |
| 9 | 超高清解码器 | 用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码。为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者PC机的X86架构。 具有8个HDMI输出接口、1个VGA输入接口、1个DVI输入接口、2个USB口、1个语音对讲输入、1个语音对讲输出、8个音频输出、8个报警输入、8个报警输出、1个RS485接口、4个CVBS输出接口（通过转接头实现）、1个RS232接口，2个千兆网口、2个光口。样机采用AC220V电源供电。 具有1个电源指示灯、1个VGA信号接入指示灯和1个DVI信号接入指示灯 支持对输入的视频画面进行90°、180°、270°旋转显示。 支持黑白名单功能，可设置256个黑白名单；当设置白名单时，只允许白名单IP访问设备；当设置黑名单时，黑名单内IP无法访问设备 支持PC 软件客户端、WEB 浏览器客户端、平台客户端、IPAD、可视化触控平台方式访问管理。 支持通过IE浏览器进行网络模式设置，包括设置为流畅性优先/实时性优先。 可通过设备抓屏软件，将远程电脑桌面实时解码上墙显示，画面帧率可达30fps。（提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明） 支持通过客户端软件将1路输入视频图像发送至多个输出接口拼接显示，支持1x2、1x3、1x4、1x5、1x6、1x7、1x8、2x1、2x2、2x3、2x4、3x1、3x2、4x1、4x2、5x1、6x1、7x1、8x1的拼接显示 可通过客户端软件将显示窗口在多个显示屏间进行拖动或跨屏显示，并可调节显示窗口大小。 支持NTP校时及客户端软件手动校时两种校时方式 音频解码格式支持G.722、G.711A、G.726、G711U、MPEG2-L2、AAC。 设备通过高温、低温、恒定湿热试验（高温55±2℃，低温-10±3℃，持续时间2H；相对湿度90%~95%、温度40±2℃，持续时间48H）。 | 套 | 1 |  |
| 三 | 网络设备系统 |  |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 | ★ 交换容量≥47Tbps， 包转发率≥10060Mpps（若有双标参数，则以低标参数为准）提供官网截图。 ★ 主控引擎与业务板卡完全物理分离, 采用全分布式转发处理架构，独立主控引擎插槽≥2个，独立业务插槽数≥3个；主控引擎故障情况下，不能影响整机转发能力 ★ 为适应业界主流机柜的尺寸，设备高度≤4U，设备深度≤600mm； ★ 主控引擎集成硬件监控功能，支持集中监控板卡、风扇、电源、环境等状态参数，不允许单独配置硬件监控板卡；提供官网截图和链接证明。 支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6，支持路由协议多实例，支持GR for OSPF/IS-IS/BGP，支持策略路由。 支持IPv6过渡技术，IPv4/IPv6双栈、6over4隧道、4 over6隧道；支持IPv6 DHCP SERVER、IPv6 DHCP Relay、DHCP Snooping。 支持IGMPv1/v2/v3、IGMP Snooping 、PIM DM、PIM SM、PIM SSM；支持组播流量控制、支持组播查询器。 支持IPV6 SAVI防地址欺骗解析欺骗策略，投标时提供具有CMA或CAL或CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明 支持专门针对CPU保护机制的CPP功能，可将送CPU的报文，如ARP报文的速率进行限制，使CPU的使用率降低到15%以内，保障了CPU安全，投标时提供具有CMA或CAL或CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明。，投标时提供具有CMA或CAL或CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明。 支持基础安全保护策略 ，可实现ARP、DHCP、ICMP、IP扫描、DHCP V6、ND等各种攻击的自动防御。可自定义抗攻击的报文类型，投标时提供具有CMA或CAL或CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明。 11、支持BFD 功能故障检测周期≤3ms，检测到故障并切换到备份路由的断流时间≤30ms，投标时提供具有CMA或CAL或CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明。 设备支持云管理功能，支持对设备监控与端口配置，列表形式的统一监控。支持设备名称、MAC地址、SN、管理地址、出口地址、设备型号、软件版本、在线状态的监控，支持设备名称的修改配置。支持自动生产网络拓扑功能。支持配置批量下发、复制配置、查看当前配置、手动/自动配置备份、恢复配置、配置对比。投标时提供具有 CMA或CAL或CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明。 出厂预置管理软件和业务模板，免安装，极速部署；除了可以实现对网络的业务规划，还可以对接入的交换机实现即插即用、零配置上线、智能零替换以及光链路故障监测预警功能；提供官网截图和链接证明。 ★每台配置主控引擎≥2个、电源≥2个；千兆光口≥48个，配置千兆光电口≥24个，配置万兆光口≥8个，所有网络接口为业务板接口。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 汇聚交换机 | ★交换容量≥880Gbps，包转发率≥425Mpps（若有双标参数，则以低标参数为准），提供官网截图 固化24个1000M SFP光口，8个复用的10/100/1000Mbps电口，8个1G/10G SFP+光口，支持在64Bytes-1518Bytes下线速转发，投标时提供具有 CMA或CAL或 CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明。支持防环路检测，自动解决环路问题。提供官网截图。整机采用绿色环保设计，满负荷情况下功耗≤77W，要求提供官网截图。 要求所投设备MAC地址≥196K，路由表项≥64K，投标时提供具有 CMA或CAL或 CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明。 支持防雷等级≥6KV，提供官网截图。 支持特有的CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗。支持虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间达到毫秒级，提供官网截图。 ★支持基于流的采样功能，对所选数据流包头中的源IP地址、目的IP地址、协议号、源端口号、包长等信息进行采样，并发送至网管主机，投标时提供具有 CMA或CAL或 CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明。 提供工信部三层交换机进网许可证,并且入网许可证须提供工信部官网查询结果截图及链接（标明是三层交换机入网证） 要求所投设备遵守国家标准的设计规则，并提供中国质量认证中心出具的《中国国家强制性产品认证证书》 | 台 | 1 |  |
| 3 | 万兆光模块 | 万兆单模光模块，波长1310nm,传输距离10KM。 ★考虑设备兼容性、项目实施、交付及售后服务，采用与核心交换机同一品牌；非OEM产品且能查询真伪。 | 对 | 1 |  |
| 4 | 千兆光模块 | 千兆单模SFP光模块，波长1310nm，最大传输距离10km ★考虑设备兼容性、项目实施、交付及售后服务，采用与核心交换机同一品牌；非OEM产品且能查询真伪。 | 对 | 43 |  |
| 5 | 交换机 | 标准19英寸1U高机架设备，固化千兆电接口数≥16个，千兆光口≥2个，最大可用端口≥18个 ，且实配支持POE+的端口≥16个，整机POE功率不得小于245W，提供官网查询链接及截图作为证明材料； 2、交换容量≥36Gbps,包转发率≥25Mpps，提供官网查询链接及截图作为证明材料； ★为了保证交换机使用寿命，要求所投产品的防雷等级≥6KV，提供官网查询链接及截图作为证明材料； 为了保证设备在流量突发时不卡顿，要求所投设备至少支持4M（含4M）以上的端口缓存，提供官网查询链接及截图作为证明材料； ★考虑设备兼容性、项目实施、交付及售后服务，采用与核心交换机同一品牌。 | 台 | 9 |  |
| 6 | 交换机 | 标准1U高机架设备，实配固化千兆电接口数≥8个，千兆光口≥2个，最大可用端口≥10个 ，支持POE/POE+,整机POE功率不得小于120W，提供官网查询链接及截图； 交换容量≥20Gbps，包转发率≥14.8Mpps，（若有双标参数，则以低标参数为准）提供官网查询链接及截图； ★为了保证交换机使用寿命，要求所投产品的防雷等级≥6KV，提供官网查询链接及截图； 为了保证设备在流量突发时不卡顿，要求所投设备至少支持1.5M（含1.5M）以上的端口缓存，提供官网查询链接及截图作为证明材料； 提供进网许可证复印件； 提供国家强制性产品认证证书复印件； ★考虑设备兼容性、项目实施、交付及售后服务，采用与核心交换机同一品牌。 | 台 | 34 |  |
| 四 | 综合布线系统 |  |  |  |  |
| 1 | 桥架 | 100*100 桥架、含配件 | 米 | 2000 |  |
| 2 | 监控立杆 | 室外高空抛物监控专用 | 根 | 2 |  |
| 3 | 网络配线架 | 24口六类网络配线架 | 个 | 5 |  |
| 4 | 光纤盒 | 烤漆加厚电信级 | 个 | 34 |  |
| 5 | 光纤配线架 | 24口48芯LC抽拉机架式满配 电信级 | 个 | 2 |  |
| 6 | 尾纤 | 2.0-LC-LC3米单模 电信级 | 根 | 136 |  |
| 7 | 光纤熔接 | 2.0-LC-LC3米单模 电信级 | 根 | 136 |  |
| 8 | 机柜PDU | 10A-2500W 8插位 | 个 | 4 |  |
| 9 | 网络机柜 | 9U/板厚0.8、立柱厚1.5、含空开、插板 | 个 | 21 |  |
| 10 | 安防设备箱 | 不锈钢室外防水箱、含空开插板 | 个 | 13 |  |
| 11 | 网络机柜 | 600*600*1600、板厚0.8、立柱厚1.5 | 个 | 2 |  |
| 12 | 服务器机柜 | 600*900*2000、板厚0.8、立柱厚1.5 | 个 | 1 |  |
| 13 | 24芯光纤 | 8.0mm线径光缆、国标电信级 | 米 | 2000 |  |
| 14 | 4芯光纤 | 8.0mm线径光缆、国标电信级 | 米 | 3000 |  |
| 15 | 网线 | 六类网线、无氧铜 | 米 | 17200 |  |
| 16 | 电源线 | 国标、无氧铜 | 米 | 6700 |  |
| 17 | 穿线管 | 中型 | 米 | 5300 |  |
| 18 | 安装辅材 | 含接头、螺丝、软管、网络跳线等 | 批 | 1 |  |

供应商必须根据自身情况自行踏勘现场。

（二）设备要求

1.供应商提供的设备必须是全新的原装优质产品（包括所有零部件、元器件、附件、备件），符合相应的国家标准的。并提供相关产品的厂商授权代理证明、质保函、产品合格证、产品说明书和安装说明，相关公安部检测报告加盖原厂公章等资料，否则将作虚假应标处理。

2.供应商所提供的产品在安装调试完成后，应构成一个完整的系统，能按照技术要求连续运行。

3.供应商应在投标文件中列出详细的产品配置清单（包括各主要零部件的厂家或品牌、型号和规格、数量等），作为技术评价依据之一。

（三）包装及运输要求

1.供应商提供的设备必须具有可靠的安全保护、保险措施，以防止误操作或意外事故致使机器受损。产品包装应符合国家或专业（部）标准规定。供货时须提供配套的附件，工具和使用说明书、合格证、维修维护指南或服务手册等技术资料文件。

2.由供应商将设备直接免费送至招标方指定的位置。如在运输、搬运、安装过程中造成设备损坏，招标人有权不签收并由中标人承担相应经济损失。

（四）安装、调试要求

1.投标人应派采购人认可的有经验和能力、具有相应资质的技术人员，协助采购人完成货物安装、调试工作，解决安装中出现的技术问题。未作安装、调试的货物采购人可以拒收。

2.安装完成后，进行调试、验收按国家有关规范标准（国家无验收规范标准的按双方合同 规定的要求）进行。

（五）验收要求

1.验收时间：所有设备安装调试完成后进入试运行，试运行期限为1个月。试运行结束，运行正常的招标人组织验收。

2.验收：由招标人组织验收。验收小组根据行业相关标准及招标文件、投标文件相应技术要求对本项目设备的品牌、外观、规格、参数配置、数量、配件及安装调试后的使用性能、运行状况、技术资料及其他进行验收，完全符合招标文件、投标文件及承诺、合同等要求视为验收合格，签署书面验收意见。中标人必须在验收现场提供必要的技术支持，验收如产生费用由中标人承担。

3.验收时如发生所供设备与招标文件（或投标文件承诺）中规定的要求不符，中标人应负责免费更换货物直至验收合格，由此产生的一切责任和后果由中标人承担。由此影响交货时间的，视为中标人违约并承担相应责任。

4.中标人必须在验收现场提供必要的技术支持，验收如产生费用由中标人承担。

（六）资料要求：

中标人应提供整套设备安装、调试、使用、维修所必须的操作手册、产品合格证、实验教程、源码及技术文件等。

▲（七）售后服务要求：

1.中标人必须承诺在项目质保期内现场派驻人员1人，质保期内出现质量问题时，中标人必须在接到招标人通知后1小时内电话响应，2小时内派人到现场解决问题；24小时内解决问题，如在24小时之内仍不能排除故障的，中标人应提供与原设备相同或不低于原设备档次的备用设备。故障排除后中标人应出具书面故障诊断报告备案。

2.出现故障后，中标人如未按上述要求进行响应，招标人可以采取必要的补救措施，由此产生的风险和费用全部由中标人承担。

3.质保期内，除人为损坏和不可抗力外，期间所产生的任何维护或维修及更换配件的费用均由中标人承担。

（八）培训要求：

中标人负责对中标设备的操作培训、应用等与设备使用、维护等相关的技术问题，对招标人的操作人员、维修人员进行用户现场培训，培训内容包括硬件和软件使用；培训地点用户指定，不限制人数，可根据需要延长培训时间。培训后要求招标人相关人员达到能熟练掌握设备操作与设置等的基本原理与应用技术。投标文件中提供详细培训方案。

（九）其他事项：

1.中标人需文明安装，保证安全，如在安装过程中发生事故，一切责任由中标人承担。

2.设备安装期间，中标人应妥善保管各种材料和器材，如有被盗和其它损失的，招标人不承担任何责任。

3.在设备安装过程中如对招标人的设施设备造成损坏的，中标人须负责赔偿或免费修复。

▲五、商务要求：

| 合同签订 | 中标人在中标通知书发出后30日内尽快与招标人签订合同。无故不签订合同的，招标人有权在其他有效投标单位内重新确定中标供应商。 |
| --- | --- |
| 工期 | 合同生效后45日历天内完成供货及安装调试工作。若中标人不能在招标人要求的时间内交付，应当偿付不能交付货物价款总值的5%的违约金。 |
| 质保期 | 提供3年的质保服务。质保期从安装调试完毕、最终验收合格之日开始计算。除非招标人另有要求，质保期内的服务均为免费上门服务。 |
| 付款方式 | 合同生效及具备实施条件后 15 日内支付合同金额的 30%为预付款；待完成设备到货、系统安装调试后进行试运行，成交供应商提交全部报告材料，通过招标人的正式验收后支付至合同金额的95%；剩余5%作为质保金，待质保期满后无质量问题的无息返还。 税费：本项目执行中相关的一切税费均由成交供应商负担。 |
| 履约保证金 | 中标人向招标人交纳履约保证金，金额为壹拾万元整，可以电汇、转账、等额保单、保函等形式交纳。 |
| 其他 | 本项目预算中含1.5万元设计费须中标单位支付。 |

六、投标报价

1、投标报价以人民币报价。

2、投标报价包括设备费、材料费、人工费、税金、运输及运输保险费、装卸费、安装调试费、检测费、售后服务及维护费、采购代理服务费、税金等所涉及的一切费用。投标人应列 入而未列入其中的费用，均视为已包含在内，风险由投标人承担。

3、投标报价不仅应包括招标文件提供的技术条款上所标明的，还应包括任何未明确标出的，但全套货物安装后保证正常安全使用所不可缺少的配件及附件的全部费用。其中全部材料应说明名称、型号、数量、单价、总价、产地、厂商等。投标人按要求应列入而未列入材料清单的货物及材料，均认为已含在其货物材料清单中。

注：标有“▲”的为实质性参数，不可偏离，否则视为无效标；标有“★”的为重要性参数指标或要求。

第三章  投标人须知

前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：湖州新天地商贸中心智能化设备采购及安装项目 |
| 2 | 招标内容及数量：详见第二章招标需求 |
| 3 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3、本项目招标代理服务费按以下标准计取：本项目代理服务费按12000元收取，由中标人在获得中标通知书当日一次性缴纳给招标代理机构。请各投标人考虑在投标报价中。 |
| 4 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性或者其他违法内容的，应当于2023年4月6日 17:00前，以书面形式要求招标人作出书面解释、澄清或者向招标人提出书面质疑，投标人在法定质疑期内须一次性提出针对同一招标程序环节的质疑，否则招标代理机构有权拒绝第一次质疑以外其他所有质疑。答疑内容是招标文件的组成部份，并将以书面形式送达所有已报名的投标人。 |
| 5 | 招标预算： 120万元 |
| 6 | 现场踏勘：不组织，自行踏勘 |
| 7 | 投标文件组成：资格文件、技术商务资信文件和报价文件正本各 1 份；副本各 2 份，包装请参照本招标文件“投标文件的包装、递交、修改和撤回”。 |
| 8 | 投标截止时间：2023年4月17日下午13:30时前；投标文件递交地点：新天地公寓楼二单元二楼业委会办公室（湖州市红旗路66号）。 |
| 9 | 开标时间：2023 年4月17日下午13:30时整，逾期作自动放弃； 地点：新天地公寓楼二单元二楼业委会办公室（湖州市红旗路66号） |
| 10 | 评标办法及评分标准：附后 |
| 11 | 中标结果公告：评标结束后2天内确认；并公示3个工作日，中标结果公告于： 浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）；浙江同欣工程管理有限公司湖州分公司(http://www.hztxem.com/) |
| 12 | 中标通知书：在发布中标结果的同时，向中标人发中标通知书。 |
| 13 | 中标人签订合同前应交纳履约保证金。履约保证金收取方式：本项目的履约保证金为人民币壹拾万元整；履约保证金形式为：现金或银行、保险公司出具的保函；中标人应根据招标人要求汇入招标人指定账号或提供保函。招标人单位名称：湖州新天地商贸中心业主委员会；统一社会信用代码（纳税人识别号）：33050119790218101801；地址、电话：湖州新天地商贸中心公寓楼二单元二楼， 0572-2221681；开户银行及账号：中国工商银行湖州分行营业部，1205210009001666368。合同履约完毕后30日内，经招标人确认无质量问题后，无息退还履约保证金。 |
| 14 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内 |
| 15 | 投标文件有效期：60天 |
| 16 | 解释：本招标文件的解释权属于招标人及招标代理机构 |

一、总  则

（一）适用范围

本招标文件适用于湖州新天地商贸中心智能化设备采购及安装项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）招标预算：120万元

（三）定义

1. 招标人系指组织本次招标的湖州新天地商贸中心业主委员会；招标代理机构系指招标人授权委托代理本项目招标程序的浙江同欣工程管理有限公司。

2.“投标人”指向招标人提交投标文件的单位。

3.“项目”系指投标人按招标文件规定向招标人提供的产品和服务。

4.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

5.“▲”系指实质性要求条款。

## （四）招标方式

本次招标采用自行组织委托代理公开招标方式进行。

## （五）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须在投标文件递交截止前出具法定代表人授权委托书原件一份。投标文件里也须另行装订一份，正本用原件，副本用复印件，格式见第六章。

（六）投标费用

1.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用，招标代理机构对上述费用不负任何责任。

2.本项目招标代理服务费按12000元收取，由中标人在获得中标通知书当日一次性缴纳给招标代理机构。请各投标人考虑在投标报价中。

（七）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（八）转包与分包

本项目不允许转包，也不可以分包。

二、招标文件

- 招标文件的组成

1.公开招标招标公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及评分标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在投标截止三个工作日前以书面形式要求招标人澄清，否则逾期视为默认。招标人对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间三日前，在招标公告公示的网站上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

2.招标人必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本招标机构以法定形式发布，招标人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

三、投标文件的编制要求

# （一）投标文件的组成（如无格式、格式自拟。）

1.资格文件：

（1）法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书及其授权代表身份证明书；（投标代表参加投标的，授权委托书除按规定装订在投标文件中外，再单独提供一份随投标文件一同递交）

（2）有效的企业营业执照副本复印件；

（3）有效的资质证书；

（4）承诺书；

2.技术文件：

（1）评分索引表；

（2）技术响应表；

（3）项目实施方案；

（4）人员配置情况一览表；

（5）设备配备清单；

（6）供招标人选购的货物备品备件一览表；

（7）技术资料、彩本（页）等；

（8）认证证书、检测报告；生产厂家授权、承诺、证明、背书材料(如有)；

（9）供应商需要说明的其他文件和说明。

3.商务、资信文件：

（1）投标人情况简介；

（2）投标声明书；

（3）售后服务承诺（质保期内售后服务的承诺，质保期外售后服务的承诺说明。包括故障响应时间、到达现场时间、处理故障方式及时间、培训计划等。投标人在投标文件中说明质保期内提供的服务计划，质保期外服务计划与收费标准）；

（4）本地化服务；

（5）合理化建议；

（6）商务响应表；

（7）企业业绩；

（8）企业信誉及荣誉（如有）；

（9）供应商需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

4.报价文件：

（1）投标函；

（2）开标一览表；

（3）报价明细表；

（4）代理服务费承诺函；

（5）供应商需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

▲以上资料提供复印件的，复印件须加盖企业公章并同时需提供原件备查，提供的原件另用纸袋包封在投标截止时间前递交。

法定代表人授权委托书、投标声明书、开标一览表必须由法定代表人签字或盖章并加盖单位公章。

# （二）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

3.投标报价是履行合同的最终价格，包含为按招标文件要求完成本项目的所有经费，包括招标文件中已列明或未列明但为完成本项目的所需费用及项目各个环节有可能产生或变更、微调的费用、一切不可预见的未知费用，供应商均须综合考虑；

4.投标人的最终报价由投标人自担全部风险责任，中标后不得以任何理由调整报价或追加任何费用；

5.投标人所有优惠条件和优惠费用不得降低和影响本招标项目质量；

6.投标人对招标文件里有关投标报价的全部内容应仔细确认，若有个别异议，应在开标前提出修改意见，否则视同全部确认；

（四）投标文件的有效期

▲1.自投标截止日起60天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

# 3.投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标人，不能修改投标文件。

# 4.投标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标文件的签署和份数

1.投标方应根据本招标文件的要求，正本1份、副本2份（其中资格文件、报价文件、技术商务资信文件须分别胶装装订和包封；正本和副本分别胶装装订、包装密封,并在包封上标明“投标文件正本”或“投标文件副本”；投标文件“正本”和“副本”如有不一致之处，以正本为准，“正本”和“副本”字样标注在投标文件封面右上角；

2.投标文件正本和副本均应使用不能擦去的墨水书写或打印，由投标企业法定代表人或委托代理人按招标文件要求签字、盖章；

3.全套投标文件不应涂改或行间插字和增删, 如有修改，修改处应由投标企业加盖投标企业的公章或由投标文件签字人签字或盖章；

4.投标文件须统一使用A4纸，并装订成册，不得活页装订，每页均应加盖连续页码，中间不得插页、缺页。

5.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

6.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.投标人应将投标文件装订成册一式三份，其中正本一份，副本二份。（其中资格文件、报价文件、技术商务资信文件须分别胶装装订和分别包封)。投标文件的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称、投标项目名称、项目编号、标项及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。

2.未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

3. 投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标人；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

### （八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在评标开始前，招标人或招标代理机构对投标人的资格进行审查，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效，不在进行下一步评审：

（1）未提供有效的营业执照；

（2）未提供法定代表人有效身份证明书及身份证或未提供法定代表人授权书与授权人身份证或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（3）未提供有效的资质证书的；

（4）未提供承诺书的；

（5）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的。

2.在符合性审查和技术商务资信及其他文件评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标文件未按招标文件要求签字或盖章；

（2）投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

（3）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（4）投标有效期、工期、质量保证期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（5）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标人不能接受的附加条件的；

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）投标总价高于预算的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

4.被拒绝的投标文件为无效。

## 四、开标

（一）开标准备

招标代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

（二）开标程序：

1.开标由招标人或者招标代理机构主持，邀请投标人参加。评标委员会成员不得参加开标活动；

2.主持人宣布开标会议开始；

3.主持人介绍参加开标会的人员名单；

4.主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形,请有关人员回避；

5.开标时，由投标人或其当场推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标人或者招标代理机构工作人员当众拆封资格文件，清点文件正本、副本份数及其他装订要求；

6.开标过程应当由招标人或者招标代理机构负责记录, 由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随招标文件一并存档。投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标人、招标代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者回避申请。招标人、招标代理机构对投标人代表提出发询问或者回避申请应当及时处理。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

## 7.在开标结束后（评标开始前），由招标人或招标代理机构进行资格审查。资格审查后，将通过资格审查的投标文件送评标室评审；不符合要求的，作无效标处理，并由投标人代表签字确认；

8.拆封投标文件，清点文件正本、副本份数及其他装订要求，符合的投标文件进行评分，评审结束后，由主持人公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分结果；

## 9.由主持人宣读《开标一览表》中的投标人名称及在其投标文件中承诺的投标报价、投标内容以及其他有必要宣读的内容。

## 10.开标会议结束。

## 五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由政府采购评审专家共3人组成。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.形式审查

在开标结束后（评标开始前），招标人或招标代理机构对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

- 实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分、性价比、评标价等。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

## 六、定标

（一）确定中标人。本项目由招标人确定中标人。

1.招标人按照评标委员会提出的评标报告所推荐的中标候选人顺序确定中标人。当排名第一中标候选人放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同，招标人可以确定排名第二中标候选人为中标人，也可以重新招标；当排名第二中标候选人放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同，招标人可以确定排名第三中标候选人为中标人；当排名第三中标候选人放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同，重新招标。

2.招标代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交招标人。招标人应当自收到评标报告之日起3个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。如有投标人对评标结果提出质疑的，招标人可在质疑处理完毕后确定中标人。

3.招标人在收到评标报告3个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

4.招标代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内在招标文件规定的媒体上公告中标结果，公示3个工作日后，招标代理机构以书面形式向中标人发出《中标通知书》。

（二）中标通知书

1.中标通知书为双方签订合同的依据；

2.中标人应在中标通知书中规定的时间内，由法定代表人或其授权代理人与招标人签订合同。

## 七、合同授予

（一）签订合同

1.招标人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订招标合同。同时，招标代理机构对合同内容进行审查，如发现与招标结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.中标人拖延、拒签合同的,将被取消中标资格。

（二）履约保证金

1.履约保证金用于中标人承担因其不能完成合同义务的违约金责任。

2.中标人应在合同签订的同时，向招标人交纳壹拾万元作为履约保证金。签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则扣罚其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

3.履约保证金交纳及退还方式：按照“前附表”规定。

### （四）出现下述情况之一的，招标人将重新组织招标。

1.因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会有权拒绝全部投标。所有投标被拒绝的，招标人应当依法重新组织招标。

2.中标人因自身原因放弃中标或因不可抗力不能履行合同的；

第四章  评标办法及评分标准

### 一、评标标准

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分,技术分、商务分和资信及其他部分占70分。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

评标委员会根据各投标人的综合得分（评标综合得分=价格分+技术、商务、资信及其他分）从高到低依次进行排名排序。特殊情形按以下原则处理：

（1）综合得分相同的，按投标报价低的优先原则确定排名；

（2）综合得分和投标报价均相同的，按技术资信得分从高到低确定排名；

（3）综合得分、投标报价和技术资信得分均相同的由评标委员会全体成员记名投票按少数服从多数的原则确定排名。

根据最终得分排序，通过书面评审报告的形式，向招标人推荐排名第一的投标人为中标候选人。

二、评标内容及标准

（一）价格分（30分）

以有效合理投标报价的平均值为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的报价分按照下列公式计算：

投标报价评定：进入评审区间的各有效投标报价与评标基准价进行比较，按以下公式求出百分比K值（保留小数点后一位，第二位四舍五入）：

K=（有效投标报价—评标基准价）÷评标基准价*100%

当K值等于零时，得满分30分；

当K值大于零时，K值每增1%，在总分上扣0.2分；

当K值小于零时，K值每减1%，在总分上扣0.1分。

（二）技术分、商务分、资信及其他分（70分）

技术、商务、资信及其他分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总数的算术平均分计算，计算公式为：

技术分、商务分、资信及其他分=（评标委员会所有成员评分合计数）/（评标委员会组成人员数）（结果保留2位小数，第3位四舍五入）

附件：

| 序号 | 项目 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术分 |  |  | 45分 |
| 1 | 满足招标货物的性能及技术指标要求 | 1.满足招标文件要求的基本技术参数、技术规格、技术规范和技术要求的响应度得基本分 15分。 2.优于招标文件要求的技术参数、技术规范和技术要求的，每优于一项加1分，最高加5分（需提供相关产品的检测报告并加盖制造厂家公章）； 3.低于重要性技术参数（带★的重要性参数）、技术规范和技术要求的给予逐项减分，每低于一项扣1分，扣完基本分为止；低于允许偏离的非重要技术参数、技术规范和技术要求的给予逐项减分，每低于一项减0.5分，扣完基本分为止。 评分依据《技术响应表》 | 20分 |
| 2 | 产品整体评价 | 根据投标货物产品性能质量、市场占有率、知名度、市场形象、用户反馈情况等进行综合评价。 其中整体稳定好、资质信誉好、市场占有率高、知名度高、市场形象佳、质量可靠、用户反馈好的得4分；上述各项中产品存在质量隐患或者存在升级淘汰、更新替代风险的，或存在明显缺陷的，每项扣1分，扣完该项得分为止。 | 4分 |
| 3 | 项目施工方案 | 1.对本项目的理解（2分） 根据供应商对本项目的熟悉程度、对本项目施工要求的理解程度、项目总体技术架构的完整性、合理性、可行性进行打分。方案欠缺或不完善的每项扣1分。 2.项目实施方案针对性强、有明确的施工方案（4分） 包括施工准备充足，材料和机械设备齐全，施工顺序明确，各阶段衔接到位，针对环境保护和文明施工措施等）的得4分；方案有缺陷或表述不符合本项目需求的每项扣 1 分；扣完为止。 3.确保供应货物质量的设施及措施（3分） 有严密的质量监控措施和先进的质量检测设施的得3分，质量监控措施不完善的，每项扣1-2分，质量检测设施不完善的扣1-2分，扣完该项得分为止。 4.提供与项目相符的车流引导方案图（2分）：完全相符的得2分，比较相符的得1分，相符程度一般的不得分。 5.拟投入本项目施工设备情况（2分） 技术力量全面的得2分，技术力量较差的得1分，未提供的不得分。 6.安装、调试、验收方案（3分） 方案安排主次分明、措施全面，得3分；方案措施欠佳的，每项扣1-2分；方案措施存在明显缺陷的，每项扣1-2分；扣完该项得分为止。 7.与招标人的具体配合方案（2分） 配合方案全面的得2分，配合方案较差的得1分，未提供的不得分。 | 18分 |
| 4 | 拟投入项目实施人员 | 1.根据本项目的特点投入主要技术人员专业配置齐全、岗位分工完整，能很好的分工协调项目实施事宜得2分，专业配置不齐全扣1分， 岗位分工不明确、不完整扣1分。 2.投入主要技术人员具备浙江省安全技术防范行业协会颁发培训合格证书的得1分，未提供的不得分。 提供相关人员证书复印件及最近三个月中任意一个月供应商为其缴纳的社保证明清单并加盖单位公章，未提供不得分。 | 3分 |
| 商务资信及其他分 |  |  | 25分 |
| 5 | 售后服务及优惠承诺 | 1.售后服务方案全面周到的,得3分，售后服务不全面的,得1-2分，除招标文件规定内容外无其他售后服务承诺的，该项不得分。 2.在规定质保期内的基础上每增加一年得1分，最多得2分，未提供的不得分。 3.维修响应时间（0-4分）：接到招标人报修通知（电话、电传等）后2小时现场响应得1分，每减少半小时加1分，最高得4分。 | 9分 |
| 6 | 本地化服务 | 根据投标人提供相应的服务网点资料，进行赋分。服务网点设置最为便利的得2-3（含）分；服务网点设置比较便利的得1-2（含）分；服务网点设置不够便利的得0-1（含）分。 提供百度地图（高德地图）距离截图、人员安排说明等证明文件。 | 3分 |
| 7 | 合理化建议 | 针对本项目的实际情况提供的特别服务承诺和合理化建议（6分）：从项目的实际情况考虑，提供有针对性的优惠条件及合理化建议，酌情给分0-6分。 | 6分 |
| 8 | 企业业绩 | 评委根据供应商自2019年1月1日至今的同类停车诱导项目的业绩进行评定： 供应商每提供一个业绩得1分，最高得5分，未提供的不得分。 提供合同或中标/成交通知书的复印件，并加盖投标人公章。 | 5分 |
| 9 | 投标文件质量 | 1.投标人所提供的响应的投标文件按招标文件要求编制完整、不缺项且签字、盖章完整的得1分，不齐全的不得分；（1分） 2.投标人响应的投标文件规范、装订整齐、无涂改插字现象、每份涉及证明性质的资料均加盖单位公章，得1分；有涂改、插字现象但加盖校对章的得0.5分。（1分） | 2分 |

注：各投标人须保证所有资料的真实性，在评审过程中，如发现虚假行为，一经查实，作无效标处理。如中标后，则取消中标资格。

第五章  合同主要条款

（仅供参考，以正式合同为准）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（发包人）

乙方：（承包人）

甲、乙双方根据湖州新天地商贸中心智能化设备采购及安装项目的结果，签署本合同。

一、货物内容

1. 货物名称：

2. 型号规格：

3. 技术参数：

4. 数量（单位）：

二、合同金额

本合同金额为（大写）：_________________元（￥_______________元）人民币。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

按壹拾万元收收，中标供应商在签订合同前应向招标人交纳履约保证金，履约保证金待合同履行完毕并经验收合格后视履约情况返还。

七、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

八、质保期和质保金

1. 质保期：     年，以设备到货并安装调试验收合格之日起计算。

九、工期、供货及安装调试验收地点、交货方式

1. 工期：接到甲方供货通知后      日历天内完成货物的安装、调试及验收。

2. 供货及安装调试验收地点：（具体地点由招标人指定）。

3、交货方式：由乙方负责将设备运至甲方指定地点，并负责卸货、安装、调试、验收。

十、货款支付

合同生效及具备实施条件后 15 日内支付合同金额的 30%为预付款；待完成设备到货、系统安装调试后进行试运行，成交供应商提交全部报告材料，通过招标人的正式验收后支付至合同金额的95%；剩余5%作为质保金，待质保期满后无质量问题的无息返还。

税费：本项目执行中相关的一切税费均由成交供应商负担。

注：在签订合同时，成交供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，招标人可不适用前述规定。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、招标需求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到招标需求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在    小时内到达甲方现场。

4. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十三、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件招标需求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合招标需求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十四、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 1 种方式解决：

（1）向       仲裁委员会申请仲裁；

（2）向          人民法院起诉。

十八、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

3.工程履约保证金在工程验收合格后，视履约情况无息返还（有违约的按合同规定扣罚）。

4.本项目合同一式肆份。

甲方名称：          （盖章）               乙方名称：          （盖章）

法定代表人：（签字）________　              法定代表人：（签字）______ __

委托代理人：（签字）________　　            委托代理人：（签字）___ _____

住所：______________________　　           住所：______________________

邮政编码：__________________　　           邮政编码：__________________

电话：______________________　　           电话：______________________

传真：______________________　             传真：______________________

开户银行：__________________　             开户银行：__________________

银行账号：__________________　             银行账号：__________________

签订日期：______年___月___日

注：本合同仅作示范文本，具体以双方签定的正式合同为准，合同内容不得违背本招标

文件实质性要求。

第六章  投标格式

本章仅提供部分标准通用表格，具体格式内容请参照本招标文件中对投标文件编制要求

资格文件/技术商务资信文件/报价文件封面格式

资格文件/技术商务资信文件/报价文件

项目名称：湖州新天地商贸中心智能化设备采购及安装项目

项目编号： TXCZ[2023]-003号

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

资格文件/技术商务资信文件/报价文件格式：

投标文件

正本/副本

资格文件/技术商务资信文件/报价文件

项目名称：湖州新天地商贸中心智能化设备采购及安装项目

项目编号： TXCZ[2023]-003号

投标人名称：

投标人地址：

法定代表人或其授权代表签字或盖章

年  月  日

1.资格文件目录

（1）法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书及其授权代表身份证明书；

（2）有效的企业营业执照副本复印件；

（3）有效的资质证书；

（4）承诺书；

（1）法定代表人身份证明书

（姓名）是                        （单位名称）的法定代表人，身份证号码为                  。

特此证明。

投标企业：                            （盖章）

法定代表人：                    （签字或盖章）

日期：     年    月    日

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明，我         （姓名）系          （投标企业名称）的法定代表人，现授权委托             （单位名称）的          （姓名）为我单位代理人，以本单位的名义参加         （招标人）的                          （项目名称）的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：        （签字）性别 ：            年龄：

身份证号码：                    职务：

投标企业：                                     （盖章）

法定代表人：                            （签字或盖章）

授权委托日期：       年      月     日

（投标代表参加投标的，授权委托书除按规定装订在投标文件中外，再单独提供一份随投标文件一同递交。）

（2）企业营业执照副本复印件

（3）有效的资质证书

（4）承诺函

我方（供应商）     在参加采购活动前三年内，具有良好的商业信誉，依法缴纳税收和社会保障资金，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

承诺单位/个人：（盖章/签名）

时   间：    年  月  日

2.技术文件目录

（1）评分索引表；

（2）技术响应表；

（3）项目实施方案；

（4）人员配置情况一览表；

（5）设备配备清单；

（6）供招标人选购的货物备品备件一览表；

（7）技术资料、彩本（页）等；

（8）认证证书、检测报告、生产厂家授权、承诺、证明、背书材料；

（9）供应商需要说明的其他文件和说明。

（1）评分索引表

供应商全称（公章）：

| 评分项目 | 投标文件对应资料 | 自评分 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 对应第四章评分办法及评分标准（报价除外） |  |  |  |
| …… |  |  |  |

法定代表人或其授权代表签字或盖章：

日     期：

（2）技术响应表

项目名称：                                          项目编号：

| 序号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件对应规范 | 品牌 | 偏离 情况 | 偏离 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表格为第二章招标需求响应情况，在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，不填写视同完全响应招标文件要求，行数可视情况自行添加。

相关产品的检测报告、认证证书等附后。

供应商全称（公章）：

法定代表人或其授权代表签字或盖章：

日     期：

（3）项目实施方案

（4）人员配置情况一览表

项目名称：                               项目编号：

| 姓名 | 职位 | 持何种资格证件（复印件附后） | 证书编号 | 发证时间 | 从事本工作时间 | 联系电话 | 在本项目中担任岗位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商全称（加盖公章）：

法定代表人或其授权代表签字或盖章：

日期：     年  月   日

注：1、此表仅提供了表格形式，供应商应根据需要准备足够数量的表格来填写；

具体详见评分标准。

（5）设备配置清单

项目名称：                               项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、此表仅提供了表格形式，供应商应根据需要准备足够数量的表格来填写；

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日   期：

（6）供招标人选购的货物备品备件一览表

项目名称：                                       项目编号：

| 设备名称 | 备件名称 | 数量 | 产地 | 包装形式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、本表所列为投标项目所带的备品备件；

2、此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日   期：

（7）技术资料、彩本（页）等

（8）认证证书、检测报告；生产厂家授权、承诺、证明、背书材料

如有

（9）供应商需要说明的其他文件和说明

3.商务、资信文件目录

（1）投标人情况简介；

（2）投标声明书；

（3）售后服务承诺（质保期内售后服务的承诺，质保期外售后服务的承诺说明。其中必须包括故障响应时间、到达现场时间、处理故障方式及时间、培训计划等。投标人在投标文件中说明质保期内提供的服务计划，质保期外服务计划与收费标准）；

（4）本地化服务；

（5）合理化建议；

（6）商务响应表；

（7）企业业绩；

（8）企业信誉及荣誉（如有）；

（9）供应商需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

（1）投标人情况简介

| 企业情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地 址 |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  |  |  | 注册资本 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 帐 号 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业总人数 |  | 管理 人员 |  | 技术 人员 |  |  | 职工 人员 |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业现有的资质证书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商全称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日   期：

（2）投标声明书

致：            （招标单位名称）：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址            。

我       （姓名）系       （供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                 项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是招标人的附属机构；在获知本项目招标信息后，与招标人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 我们已详细审核投标文件全部内容，包括修改文件、参考资料及有关附件，我们完全知道必须放弃提出含糊不清或误解的权利。

4.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

5.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

供应商公章：

法定代表人签字或盖章：

年    月    日

（3）售后服务承诺

质保期内售后服务的承诺，质保期外售后服务的承诺说明。包括故障响应时间、到达现场时间、处理故障方式及时间、培训计划等。投标人在投标文件中说明质保期内提供的服务计划，质保期外服务计划与收费标准

（4）本地化服务

（5）合理化建议

（6）商务响应表

项目名称：                                       项目编号：

| 名称 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的 商务条款 | 偏离原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合同签订 | 中标人在中标通知书发出后30日内尽快与招标人签订合同。无故不签订合同的，招标人有权在其他有效投标单位内重新确定中标供应商。 |  |  |
| 工期 | 合同生效后45日历天内完成供货及安装调试工作。若中标人不能在招标人要求的时间内交付，应当偿付不能交付货物价款总值的5%的违约金。 |  |  |
| 质保期 | 提供3年的质保服务。质保期从安装调试完毕、最终验收合格之日开始计算。除非招标人另有要求，质保期内的服务均为免费上门服务。 |  |  |
| 付款方式 | 合同生效及具备实施条件后 15 日内支付合同金额的 30%为预付款；待完成设备到货、系统安装调试后进行试运行，成交供应商提交全部报告材料，通过招标人的正式验收后支付至合同金额的95%；剩余5%作为质保金，待质保期满后无质量问题的无息返还。 税费：本项目执行中相关的一切税费均由成交供应商负担。 |  |  |
| 履约保证金 | 中标人向招标人交纳履约保证金，金额为壹拾万元整，可以电汇、转账、等额保单、保函等形式交纳。 |  |  |
| 其他 | 本项目预算中含1.5万元设计费须中标单位支付。 |  |  |
| … |  |  |  |

供应商全称（加盖公章）：

法定代表人或其授权代表签字或盖章：

日期：    年  月  日

注：此表仅提供了表格形式，供应商应根据需要准备足够数量的表格来填写。

（7）企业业绩

项目名称：                           项目编号：

| 序号 | 招标单位 | 招标项目 | 合同金额 | 签订时间 | 招标单位联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商全称（加盖公章）：

法定代表人或其授权代表签字或盖章：

日期：    年   月  日

注：1、企业业绩要求：详见评分标准；

2、此表仅提供了表格形式，供应商应根据需要准备足够数量的表格来填写。

（8）企业信誉及荣誉

（如有）

（9）供应商需要说明的其他文件和说明

4.报价文件目录

（1）投标函；

（2）开标一览表；

（3）报价明细表；

（4）代理服务费承诺函；

（5）供应商需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

（1）投 标 函

致：                             （投标招标人名称）：

根据贵方为                             项目的投标公告（项目编号：            ），签字代表             （全名）经正式授权并代表供应商                             （供应商名称）提交资格文件；报价文件；技术、商务、资信文件正本各一份、副本二份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.供应商已详细审查全部“投标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于投标文件、招标过程、招标结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.供应商在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受投标文件的各项规定和要求，对投标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标日起   个日历天。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本供应商将按“投标文件”及政府招标法律、法规的规定履行合同责任和义务。中标后若不履行投标文件的内容要求和各项承诺及义务的，我们愿承担违约责任。

5.供应商同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。保证遵守投标文件中的有关规定和收费标准。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                        邮编：            电话：

传真：              供应商代表姓名：            职务：

供应商名称(公章):                     法定代表人签字或盖章：

开户银行：                         银行账号：

日期:        年    月    日

（2）开标一览表

项目名称：                                      项目编号：

| 项目名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 投标总报价 人民币（万元） | 小写 |  |
|  | 大写 |  |

供应商全称（盖章）：

法定代表人签字或盖章：

日   期：

## 注：1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，否则其投标作无效标处理。

## ▲2、投标报价不仅应包括招标文件提供的技术条款上所标明的，还应包括任何未明确标出的，但全套货物安装后保证正常安全使用所不可缺少的配件及附件的全部费用。其中全部材料应说明名称、型号、数量、单价、总价、产地、厂商等。投标人按要求应列入而未列入材料清单的货物及材料，均认为已含在其货物材料清单中。

3、以上投标总报价应与“报价明细表”中的“合计总金额”相一致。

（3）报价明细表

项目名称：                               项目编号：

| 序号 | 名称 | 详细说明 | 单价 | 数量 | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总价 |  | 人民币 元（￥ ） |  |  |

供应商全称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日   期：

（4）代理服务费承诺函

浙江同欣工程管理有限公司：

根据投标文件规定，一旦我公司中标，我公司同意按投标文件规定的标准，由我公司全额支付本项目的招标代理服务费，在我公司收到中标通知书当日一次性向贵公司缴清。

本承诺函自开标之日起至本次招标期满有效。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日   期：

.........................................................................

代理费汇款账号:

单位名称：浙江同欣工程管理有限公司湖州分公司

账号：3310 0101 2010 0014 525

开户行：浙江泰隆商业银行湖州分行营业部